臺北市政府教育局各級公私立學校校舍建築管理檢核表

校名：臺北市立龍門國民中學    查核日期100年3月21-25日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核 人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 一般性要點 | 1 | 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。 | 顏至慧 | v |  |  |
|  | 2 | 確實執行公物保管制度，實施定期與不定期檢查、保養、修護。 | 顏至慧 | v |  |  |
|  | 3 | 露台、屋頂陽台、地下室等地點有明顯管理標示。 | 顏至慧 | v |  |  |
| 門 | 1 | 校門門鎖無損壞，操作使用正常。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 樓梯門、鐵捲門無損壞、故障。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 教室門、鎖無損壞。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 儲藏室門無損壞。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 鐵捲門 | 1 | 有防夾及聲音警示裝置。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 有警示標語提醒進出人員。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 電動門(鐵捲門)操作前及操作時應持續環顧四週的狀況並確定無人。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 窗 | 1 | 窗戶無損壞、故障。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 非安全玻璃之窗戶加貼防碎裂膠膜。 | 顏至慧 |  | 待經費許可下逐年加貼 |  |
| 防盜窗 | 1 | 網架無鏽損、斷裂現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 安裝牢固、不易倒塌。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 牆 | 1 | 具有傷害性之銳利角已妥善處理。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 外牆無油漆、外磚剝落及裂縫現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 內牆無出現裂縫現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 圍牆無傾斜、裂縫現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 天花板 | 1 | 樑無傾斜龜裂現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 天花板無龜裂現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 天花板無漏水的現象。 | 杜瀛洲 |  | 已編列100年預算、目前已完成建築師甄選及101年預算(分批修膳) |  |
|  | 4 | 天花板油漆無脫落，或掉落水泥塊。 | 顏至慧 |  | 8.9年級走廊天花板油漆脫落 |  |
| 懸吊物 | 1 | 燈具、吊扇牢固無搖晃現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 懸吊於牆壁上之視聽器材、教具 無搖晃鬆弛現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 柱 | 1 | 柱無傾斜、變形或0.3mm以上之龜裂現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 無混凝土剝落或鋼筋外露、鏽蝕現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 欄杆 | 1 | 鐵質和不鏽鋼質欄杆無斷裂情況。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 水泥欄杆無裂縫、混凝土剝落及傾斜現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 水泥欄杆上方無置放花盆等物品。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 木質欄杆無腐爛現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 樓梯 | 1 | 梯面止滑磚、止滑條無脫落。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 樓梯的地面無裂縫。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 樓梯扶手無斷裂破損或異物突出。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 樓梯間照明設備無損壞。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 走廊 | 1 | 走廊地面平坦，無裂縫凹洞情形。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 多次增建之校舍，廊階間銜接處密實而安全。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 走廊排水正常未見積水現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 屋 頂 | 1 | 屋頂使用(如空中花園)未影響校舍建築安全。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 屋頂無漏水現象。 | 顏至慧 |  | 已編列100年預算、目前已完成建築師甄選及101年預算(分批修膳) |  |
|  | 3 | 屋頂無裂縫、倒塌的現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 屋頂落水頭無阻塞。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 5 | 屋頂無雜草雜物。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 6 | 屋頂的四周安全圍籬、圍牆或欄杆無損壞。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 7 | 女兒牆上方無堆放物品。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 地基圍牆 | 1 | 地基牢固而無地坪滑動、塌陷現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 擋土牆、邊坡、圍牆無傾斜的現象。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 地基未受其他新建校舍之影響而有所改變。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 地下室無積水。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 昇降設備 | 1 | 昇降設備由管理人負責管理。 | 立鼎機械工程 | v |  |  |
|  | 2 | 已委請專業廠商負責維護保養。 | 立鼎機械工程 | v |  |  |
|  | 3 | 已由專業技術人員從事維護保養。 | 立鼎機械工程 | v |  |  |
|  | 4 | 已依規定實施平時之維護保養並作成紀錄。 | 立鼎機械工程 | v |  |  |
|  | 5 | 已製作昇降設備安全檢查表。 | 立鼎機械工程 | v |  |  |
|  | 6 | 已依法定期由檢查機構核發使用許可證，並張貼於出入口處上方。 | 立鼎機械工程 | v |  |  |