臺北市政府教育局各級公私立學校消防安全管理檢核表

校名：臺北市立龍門國民中學    查核日期100年2月7-16日

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 檢核 人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 組織 | 1 | 擬妥防護計畫。 | 顏至慧 | v |  |  |
|  | 2 | 成立消防安全防護小組。 | 顏至慧 | v |  |  |
| 訓 練 | 1 | 定期召開會議及訓練。 | 梁瑞隆 | v |  |  |
|  | 2 | 實施防火教育宣導。 | 梁瑞隆 | v |  |  |
|  | 3 | 實施防火器材使用訓練。 | 梁瑞隆 | v |  |  |
|  | 4 | 實施避難逃生方法及逃生路線演練。 | 梁瑞隆 | v |  |  |
|  | 5 | 教職員工會使用防火避難逃生設備。 | 梁瑞隆 | v |  |  |
|  | 6 | 教職員工會操作滅火器（滅火器及消防栓）。 | 梁瑞隆 | v |  |  |
| 警報設備 | 1 | 火警警報設備可正常操作。 | 東聖消防 |  | v | 估價中 |
|  | 2 | 緊急廣播設備可正常操作。 | 東聖消防 |  | v | 估價中 |
|  | 3 | 緊急照明設備可正常操作。 | 東聖消防 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 定期維護警報設備。 | 東聖消防 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
| 滅火設備 | 1 | 消防栓是否有一個瞄子及二條水帶、是否吊掛平整。 | 東聖消防 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 |  | v | 缺3條水帶 (估價中) |
|  | 2 | 滅火器無過期，壓力充足。 | 東聖消防 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
|  | 3 | 設有專人管理。 | 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
|  | 4 | 定期保養及檢查。 | 東聖消防 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
| 避難逃生設備 | 1 | 有避難逃生路線圖。 | 梁瑞隆顏至慧 | v |  |  |
|  | 2 | 緊急避難路線指標無損壞或脫落。 | 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
|  | 3 | 設置安全門且在門上設置出口標示燈。 | 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
|  | 4 | 安全門保持未上鎖狀態。 | 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |

| 項目 | 項次 | 檢核要點 | 負責 人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 避難逃生設備 | 5 | 防火門、防火鐵捲門、排煙設備操作正常。 | 東聖消防、杜瀛洲 |  | v | 估價中 |
|  | 6 | 逃生通道暢通且在適當位置上裝置避難方向指示燈及緊急照明設備。 | 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
|  | 7 | 依規定設置各項避難器具。 | 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
|  | 8 | 設有專人管理。 | 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
|  | 9 | 定期維護檢查避難逃生設備。 | 杜瀛洲陳紫雲 趙秀萍 許美華 | v |  |  |
| 線 路 | 1 | 電線符合規定有加強更新及防止漏電。 | 慶旭 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 電壓符合規定。 | 慶旭 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 插座使用符合規定。 | 慶旭 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 管線設置符合規定。 | 慶旭 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 5 | 電器用品使用符合規定負荷量。 | 慶旭 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 6 | 專人管理。 | 慶旭 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 7 | 定期保養及檢查。 | 慶旭 杜瀛洲 | v |  |  |
| 危險物品管理 | 1 | 易燃物品按照規定儲存與管理。 | 設備組 | v |  |  |
|  | 2 | 化學藥品按照規定儲存與管理。 | 設備組 | v |  |  |
|  | 3 | 瓦斯及廚房衛浴設備符合安全規定。 | 設備組杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 廢棄物按照規定處理。 | 設備組事務組 | v |  |  |
|  | 5 | 設有專人管理。 | 設備組 | v |  |  |
|  | 6 | 定期保養及檢查。 | 設備組杜瀛洲 | v |  |  |
| 防縱火 | 1 | 假日、夜間及特定節日有安排加強巡邏。 | 亞東保全 | v |  |  |
|  | 2 | 整理或保存場所內之可燃物。 | 杜瀛洲 | v |  |  |

附註：1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2.建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。