臺北市政府教育局各級公私立學校機電設備管理檢核表

校名：臺北市立龍門國民中學       查核日期：100年7月20-22日

| 項目 | 項次 | 安全檢視應注意要點 | 檢核 人員 | 檢 核 結 果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 待改進事項 |  |
| 硬 體 設 備 | 1 | 水電安全設備符合規定。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 2 | 安全開關正常。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 線路絕緣良好。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 燈具電器使用量合乎負載量。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 5 | 線路無任意延長加裝。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 6 | 燈具懸掛牢固。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 7 | 水池、水塔清潔定期清洗。 | 顏至慧 | v |  |  |
|  | 8 | 管線水龍頭無漏水。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 9 | 管道線路設施定期維護保養。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 10 | 消防設備符合規定。 | 消防局、東聖消防 | v |  |  |
| 行 政 措 施 | 1 | 校園開放區與非開放區有隔離措施。 | 顏至慧 | v |  |  |
|  | 2 | 電力公司如期檢視用電負載量。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 3 | 自來水公司水質水壓檢視是否如期實施。 | 杜瀛洲 | v |  |  |
|  | 4 | 有編列維護經費。 | 梁瑞隆 | v |  |  |
|  | 5 | 維護保養正常。 | 杜瀛洲慶旭 | v |  |  |
|  | 6 | 危險區域明確標示。 | 顏至慧 | v |  |  |
|  | 7 | 水電安全教育隨機配合教學。 | 顏至慧 | v |  |  |
|  | 8 | 飲用水水質檢驗定期送檢。 | 顏至慧 賀眾 | v |  |  |

附註：1.建議於每學期結束時進行全面檢視，在寒、暑假中整修處理。

2. 建議於每學期開學前再行全面檢視，以利使用，確保安全。